## 実行するには
このブックに含まれるサンプル・プログラムは、主に取扱説明書「2.2 基本操作」に記述されている操作例と同等の内容を
リモート・コマンドによって行なう場合のサンプルです。
サンプル・プログラムを動作させるためには、下記の機器、環境が必要です。
(1) | 6240B
(2) | National Instruments 社製のGPIBインタフェースがインストールされていること。
（NI VISA-COM ドライバソフトウェアが動作する環境）
(3) | MS-Excel 32bit/64bit VBA
また、6240Bのインタフェース設定を以下のように設定しておく必要があります。
MENU操作を行なって、設定および確認を行なってください。
| インタフェース： | GPIB | MENU → "L)IF" → "1)I/F BUS"
| GPIBアドレス： | 01 | MENU → "L)IF" → "2)GPIB Adr"
各ワークシート上のボタンをクリックすることで、各サンプル・プログラムは実行を開始します。

## Sample1
DI +0.00023E-03
DI +0.00024E-03 | プログラム例１：取扱説明書2.2.5項「DC測定例」
DI +0.00023E-03
DIU+2.99500E-03 |  | ・ | DC発生モードにて、電圧発生、電流測定を行なう
DV +2.73424E+00 |  | ・ | DC発生値、リミット値を設定し、測定する
|  | ・ | 測定値を読み出してセルへ格納する

## Sample2
DI +0.00024E-03
DI +0.09896E-03 | プログラム例2：取扱説明書2.2.6項「パルス測定例」
DI +0.00024E-03
DI +0.00024E-03 |  | ・ | パルス発生モードにて、電圧発生、電流測定を行なう
|  | ・ | 時間パラメータを設定し、パルス値出力中の測定を行ない、測定値をセルへ格納する
|  | ・ | 時間パラメータを変更し、ベース値出力中の測定を行ない、測定値をセルへ格納する

## Sample3
DI +00.0021E-03
DI +00.0021E-03 | プログラム例3：取扱説明書2.2.7項「スイープ測定例」
DI +00.0021E-03
DI +00.0021E-03 |  | ・ | リニア・スイープにて、0.5 V から 5 V まで、0.5 V ステップ でスイープする
DI +00.1010E-03 |  | ・ | スイープ終了をSRQにて検出する
DI +10.6050E-03 |  | ・ | 測定バッファ・メモリを０番から順次読み出して、セルへ格納する
DIU+29.9523E-03
DIU+29.9523E-03
DIU+29.9524E-03
DIU+29.9524E-03
EE +8.88888E+30

## Sample4
1 | +00.0022E-03
2 | +00.0022E-03 | プログラム例4：測定データ・メモリから測定データを最短時間で読み出す
3 | +00.0022E-03
4 | +00.0022E-03 |  | ・ | リニア・スイープにて、0.05 V から 5 V まで、0.05 V ステップ でスイープする
5 | +00.0022E-03 |  | ・ | スイープ終了をSRQにて検出する
6 | +00.0022E-03 |  | ・ | 測定バッファ・メモリのデータを一括ですべて読み出す
7 | +00.0022E-03 |  | ・ | 読み出したデータをセルへ順次格納する
8 | +00.0022E-03
9 | +00.0022E-03
10 | +00.0022E-03
11 | +00.0021E-03
12 | +00.0022E-03
13 | +00.0021E-03
14 | +00.0022E-03
15 | +00.0022E-03
16 | +00.0022E-03
17 | +00.0021E-03
18 | +00.0022E-03
19 | +00.0022E-03
20 | +00.0022E-03
21 | +00.0022E-03
22 | +00.0022E-03
23 | +00.0022E-03
24 | +00.0022E-03
25 | +00.0022E-03
26 | +00.0022E-03
27 | +00.0022E-03
28 | +00.0022E-03
29 | +00.0022E-03
30 | +00.0022E-03
31 | +00.0022E-03
32 | +00.0022E-03
33 | +00.0022E-03
34 | +00.0022E-03
35 | +00.0022E-03
36 | +00.0022E-03
37 | +00.0022E-03
38 | +00.0022E-03
39 | +00.0022E-03
40 | +00.0022E-03
41 | +00.0022E-03
42 | +00.0022E-03
43 | +00.0022E-03
44 | +00.0023E-03
45 | +00.0024E-03
46 | +00.0030E-03
47 | +00.0054E-03
48 | +00.0140E-03
49 | +00.0400E-03
50 | +00.1079E-03
51 | +00.2547E-03
52 | +00.5125E-03
53 | +00.9140E-03
54 | +01.5081E-03
55 | +02.3489E-03
56 | +03.4790E-03
57 | +04.9182E-03
58 | +06.6658E-03
59 | +08.7071E-03
60 | +11.0213E-03
61 | +13.5907E-03
62 | +16.3996E-03
63 | +19.4368E-03
64 | +22.6921E-03
65 | +26.3678E-03
66 | +29.9505E-03
67 | +29.9525E-03
68 | +29.9525E-03
69 | +29.9525E-03
70 | +29.9525E-03
71 | +29.9525E-03
72 | +29.9525E-03
73 | +29.9525E-03
74 | +29.9525E-03
75 | +29.9526E-03
76 | +29.9525E-03
77 | +29.9524E-03
78 | +29.9524E-03
79 | +29.9526E-03
80 | +29.9524E-03
81 | +29.9524E-03
82 | +29.9525E-03
83 | +29.9525E-03
84 | +29.9525E-03
85 | +29.9526E-03
86 | +29.9524E-03
87 | +29.9523E-03
88 | +29.9523E-03
89 | +29.9525E-03
90 | +29.9525E-03
91 | +29.9525E-03
92 | +29.9525E-03
93 | +29.9525E-03
94 | +29.9524E-03
95 | +29.9525E-03
96 | +29.9524E-03
97 | +29.9524E-03
98 | +29.9524E-03
99 | +29.9525E-03
100 | +29.9525E-03