## 実行するには
このブックに含まれるサンプル・プログラムは、主に取扱説明書「2.2 基本操作」に記述されている操作例と同等の内容を
リモート・コマンドによって行なう場合のサンプルです。
サンプル・プログラムを動作させるためには、下記の機器、環境が必要です。
(1) | 6240B
(2) | 弊社ADC計測器USBドライバ（64bit版 Ver.1.6.0）がインストールされていること。
(3) | MS-Excel 32bit/64bit VBA
また、6240Bのインタフェース設定を以下のように設定しておく必要があります。
MENU操作を行なって、設定および確認を行なってください。
| インタフェース： | USB | MENU → "L)IF" → "1)I/F BUS"
| GPIBアドレス： | 001 | MENU → "L)IF" → "2)USB Id"
各ワークシート上のボタンをクリックすることで、各サンプル・プログラムは実行を開始します。

## Sample1
DI +0.00024E-03
DI +0.00025E-03 | プログラム例：取扱説明書2.2.5項「DC測定例」
DI +0.00024E-03
DIU+2.99501E-03 |  | ・ | DC発生モードにて、電圧発生、電流測定を行なう
DV +2.73279E+00 |  | ・ | DC発生値、リミット値を設定し、測定する
|  | ・ | 測定値を読み出してセルへ格納する