## このプログラムについて
3．耐圧試験
（1）概要
コンパレータ演算の上限を100µAに設定し、印加電圧を0Vから0.1Vステップで上げ、
測定値が100µAを超えた時の発生電圧を読み出します。
トランジスタの耐圧試験に有用です。
（2）測定パラメータ
測定ファンクション：電流測定
測定レンジ：オートレンジ
積分時間：10PLC
| 入力アンプレスポンス：FAST2 | スタート電圧：0V | ディレイ時間：0.1s
| オート・レンジ・レベル：SLOW | ステップ電圧：0.1V | ホールド時間：0.1s
| コンパレータ演算：ON | ストップ電圧：10V | ステップ時間：0.5s
| コンパレータ演算上限：100µA | サンプリング：HOLD
コンパレータ演算下限：0µA
（3）処理フロー
（4）結果表示例
PVS 02.000E+0
（5）接続図
取扱説明書の「3.6.2 電圧印加電流測定」を参照してください。
開始
5450のパラメータを設定
ディスチャージ状態にする
終了
比較演算がHigh?
シーケンスプログラムを停止
オペレートONに設定し
チャージ状態にする
メジャー状態にする
シーケンスプログラムを継続
トリガを掛ける
No
Yes
印加電圧値を表示
シーケンスプログラムNo.6
に設定
トリガを掛けて、
シーケンスプログラムを開始
印加電圧値が10V?
Yes
シーケンスプログラムを停止
結果表示
終了
No

## サンプル・プログラム_GPIB
5450/5451 耐圧試験 プログラム（GPIB) |  |  | Excel 32bit/64bit版 | GPIB：NI-VISAを使用
出力値 | コンパレータ演算判定 | GPIBアドレスの設定
10 | NG | GPIBアドレス | 1
スイープ動作を用いて試料の耐圧試験を行います。
結果は電圧値で出力します。