## このプログラムについて
1．絶縁抵抗測定
（1）概要
試料を10msチャージした後に測定し、測定結果を表示します。
（2）測定パラメータ
測定ファンクション： 抵抗測定
測定レンジ： オート・レンジ
サンプリングモード：HOLD
積分時間： 2ms
印加電圧： 10V
（3）処理フロー
（4）結果表示例
RM 010.009E+09
（5）接続図
取扱説明書の「3.6.3 抵抗測定」を参照してください。
開始
5450のパラメータを設定
ディスチャージ状態にする
オペレートにする
チャージ状態にする
トリガを掛ける
データを受信
データを保存・表示
終了
メジャー状態にする
10ms待つ

## サンプル・プログラム_USB
5450/5451 絶縁抵抗測定 プログラム（USB) |  |  | Excel 64bit版
測定値 | USBID指定 |  | ADC計測器USBドライバ64bit版1.6.0を使用
104100000 | USBID | 1
指定された測定条件に従い抵抗測定を行い、測定値を読み出します。