## このプログラムについて
4．体積・表面抵抗率測定
（1）概要
プログラムNo.2用いて、体積抵抗率測定と表面抵抗率測定の測定を行います。
体積抵抗率測定を行った後表面抵抗率測定に切り替え測定を行います。
（2）測定パラメータ
測定ファンクション：体積/表面抵抗率測定
| 電極係数：φ50 | シーケンス・プログラム：No.2
電極厚み：1mm
印加電圧：10V
チャージ時間：5s
ディスチャージ時間：1s
（3）処理フロー
（4）結果表示例
RV +0248.30E+09
RS +023.837E+09
（5）接続図
取扱説明書の「3.6.4 体積抵抗率測定」及び「3.6.5 表面抵抗率測定」を参照してください。
5450のパラメータを設定
体積抵抗率測定に設定
シーケンスプログラムNo.2
に設定
開始
表面抵抗率測定に設定
トリガを掛けて
シーケンスプログラム開始
終了
シーケンスプログラム終了
を待つ
測定データを受信
測定データを表示
トリガを掛けて、
シーケンスプログラムを開始
シーケンスプログラム終了
を待つ
測定データを受信
スタンバイにする
測定データを受信
オペレートONにする
オペレートONにする
接続変更を待つ

## サンプル・プログラム_GPIB
5450/5451 体積・表面抵抗率測定 プログラム（GPIB) |  |  | Excel 32bit/64bit版 | GPIB：NI-VISAを使用
体積抵抗率測定値 | 表面抵抗率測定値 | GPIBアドレス設定
1941000000000000 | 184100000000000 | GPIBアドレス | 1
体積抵抗率測定と表面抵抗率測定を行います。