## Sheet1
はじめにお読みください。
1． | 本ソフトは5450/5451専用ソフトです。
本ソフトを動作させるにあたり、下記の機器、環境が必要です。
(1) 5450/5451
(2) USBまたはGPIBのインタフェース環境
・USBを使用する場合：弊社ADC計測器USBドライバ64bit（Ver. 1.6.0以上）がインストールされている必要があります。
・GPIBを使用する場合：National Instruments 社製のGPIBインタフェースがインストールされている必要があります。
（NI VISA-COMが動作する環境）
2． | 動作環境（弊社で動作確認を行った環境）
OS：Windows7 Professional
言語・ソフト：Microsoft Office Excel Visual Basic for Applications (Excel2000，Excel2010)
GPIB ハードウェア: National Instruments 社製 NI GPIB-USB-HS
3． | 配布
本ソフトは取扱説明書に記載するサンプル・プログラムとして開発したものです。
本ソフトの全部もしくは一部を複製、解析または改変することは自由ですが、
それによる成果物は無償配布とします。
4． | サポート
本ソフトの動作、および本ソフトの改変はサポート対象外となっております。
また本ソフトを使用することによって発生した直接的、間接的もしくは、波及効果による損害、
データ・プログラムその他無体財産に対する損害、使用利益および得べかりし利益の喪失等に対して
弊社は一切責任を負わないものとします。
5． | 本ソフトの内容（GPIB，USBそれぞれインタフェース別にあります。例6はGPIBのみです）
① プログラム例 1- 絶縁抵抗測定
印加電圧10Vで抵抗測定を行い、測定値を読み出します。
② プログラム例 2- 外部入力信号を用いた測定
外部トリガ信号（EXT TRIGGER）が入力されるまで待ち、
入力後は試料の絶縁抵抗を測定し、コンパレータ演算で判定を行い結果を表示します。
③ プログラム例 3- 耐圧試験
コンパレータ演算の上限を100µAに設定し、印加電圧を0Vから0.1Vステップで上げ、
測定値が100µAを超えた時の発生電圧を読み出します。
④ プログラム例 4- 体積・表面抵抗率測定
シーケンス・プログラムNo.2用いて、体積抵抗率測定と表面抵抗率測定の測定を行います。
体積抵抗率測定を行った後表面抵抗率測定に切り替え測定を行います。
⑤ プログラム例 5- スイープ動作メモリ・ストア/リコール動作（基本フォーマット）
スイープ動作中の測定値をメモリに書き込み、スイープ動作終了後に基本フォーマットで読み出します。
| ⑥ プログラム例 6- スイープ動作メモリ・ストア/リコール動作（バイナリ・ブロック・データ） |  |  | (GPIBのみ）
スイープ動作中の測定値をメモリに書き込み、スイープ動作終了後にバイナリ・ブロック・データで読み出します。
6． | 変更履歴
| 2013.08.22 |  | 初版
| 2014.10.31 |  | プログラム例 5 においてメモリから100データ程度しか読み出せなかったものを、それ以上に対応しました。