## 説明
６１６６ |  | プログラム例 2： メモリ設定・スキャン動作、DMMでの電圧・電流の測定
USB
本器のメモリに0V → +5V → 0Vの電圧発生を100mVステップで設定し、
メモリ・リコール・モードで直流電圧を発生させ、DMMで電圧・電流の測定を行います。
このリコール動作と測定動作を繰り返して2回行います。
繰り返し数，測定回数，メモリ番号，発生値，測定値をExcelシートのセルに格納します。
接続図
|  | 6166 |  |  |  |  | 7451A
|  |  | HI |  |  | V
1kΩ
mA
|  |  | LO |  | COM
ファンクション ： 直流電圧発生
電圧発生範囲 ： 0V ～ +5V
ステップ電圧 ： 100mV
センス状態 ： 内部（2W）
メモリスキャンモード ： ステップ
使用DMM ： 7451A
測定ファンクション ： 直流電圧，直流電流
測定レンジ ： オート
サンプリングレート： MED （積分時間 ： 1PLC）
ヘッダ ： OFF
MS-Excel 32bit/64bit VBA
弊社ADC計測器USBドライバ64bit（Ver. 1.6.0以上）
使用モジュール ： ausb.bas （弊社製 ADC計測器USBドライバ 付属インタフェースソフトウェア）
本器のUSB.ID ： 1
DMMのUSB.ID ： 2

## 実行用シート
1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.19994 | 0.00016964
1 | 2 | 2 | 0.4 | 0.40019 | 0.00033915
1 | 3 | 3 | 0.6 | 0.60031 | 0.00050865
1 | 4 | 4 | 0.8 | 0.80043 | 0.00067808
1 | 5 | 5 | 1 | 1.0006 | 0.00084753
1 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 0.0010164
1 | 7 | 7 | 1.4 | 1.4 | 0.0011858
1 | 8 | 8 | 1.6 | 1.6 | 0.0013552
1 | 9 | 9 | 1.8 | 1.8 | 0.0015246
1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0.001694
1 | 11 | 11 | 2.2 | 2.2001 | 0.0018634
1 | 12 | 12 | 2.4 | 2.4001 | 0.0020328
1 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6001 | 0.0022022
1 | 14 | 14 | 2.8 | 2.8001 | 0.0023716
1 | 15 | 15 | 3 | 3.0002 | 0.002541
1 | 16 | 16 | 3.2 | 3.1964 | 0.0027104
1 | 17 | 17 | 3.4 | 3.3962 | 0.0028799
1 | 18 | 18 | 3.6 | 3.596 | 0.0030493
1 | 19 | 19 | 3.8 | 3.7957 | 0.0032186
1 | 20 | 20 | 4 | 3.9955 | 0.003388
1 | 21 | 21 | 4.2 | 4.1954 | 0.0035574
1 | 22 | 22 | 4.4 | 4.3952 | 0.0037269
1 | 23 | 23 | 4.6 | 4.5949 | 0.0038962
1 | 24 | 24 | 4.8 | 4.7947 | 0.0040657
1 | 25 | 25 | 5 | 4.9945 | 0.0042352
1 | 26 | 26 | 5.2 | 5.1943 | 0.0044048
1 | 27 | 27 | 5.4 | 5.394 | 0.0045742
1 | 28 | 28 | 5.6 | 5.5938 | 0.0047436
1 | 29 | 29 | 5.8 | 5.7936 | 0.0049131
1 | 30 | 30 | 6 | 5.9934 | 0.0050826
1 | 31 | 31 | 6.2 | 6.1932 | 0.0052523
1 | 32 | 32 | 6.4 | 6.3929 | 0.0054217
1 | 33 | 33 | 6.6 | 6.5927 | 0.0055912
1 | 34 | 34 | 6.8 | 6.7925 | 0.0057608
1 | 35 | 35 | 7 | 6.9923 | 0.0059303
1 | 36 | 36 | 7.2 | 7.1921 | 0.0061
1 | 37 | 37 | 7.4 | 7.3919 | 0.0062695
1 | 38 | 38 | 7.6 | 7.5916 | 0.0064391
1 | 39 | 39 | 7.8 | 7.7914 | 0.0066087
1 | 40 | 40 | 8 | 7.9912 | 0.0067783
1 | 41 | 41 | 8.2 | 8.1909 | 0.0069479
1 | 42 | 42 | 8.4 | 8.3908 | 0.0071176
1 | 43 | 43 | 8.6 | 8.5906 | 0.0072873
1 | 44 | 44 | 8.8 | 8.7903 | 0.0074571
1 | 45 | 45 | 9 | 8.9901 | 0.0076267
1 | 46 | 46 | 9.2 | 9.1898 | 0.0077964
1 | 47 | 47 | 9.4 | 9.3896 | 0.0079662
1 | 48 | 48 | 9.6 | 9.5894 | 0.008136
1 | 49 | 49 | 9.8 | 9.7892 | 0.0083058
1 | 50 | 50 | 10 | 9.9888 | 0.0084755
1 | 51 | 51 | 9.8 | 9.7893 | 0.0083063
1 | 52 | 52 | 9.6 | 9.5895 | 0.0081369
1 | 53 | 53 | 9.4 | 9.3897 | 0.0079675
1 | 54 | 54 | 9.2 | 9.1898 | 0.007798
1 | 55 | 55 | 9 | 8.9901 | 0.0076286
1 | 56 | 56 | 8.8 | 8.7903 | 0.007459
1 | 57 | 57 | 8.6 | 8.5904 | 0.0072895
1 | 58 | 58 | 8.4 | 8.3908 | 0.0071199
1 | 59 | 59 | 8.2 | 8.191 | 0.0069504
1 | 60 | 60 | 8 | 7.9912 | 0.0067809
1 | 61 | 61 | 7.8 | 7.7914 | 0.0066113
1 | 62 | 62 | 7.6 | 7.5916 | 0.0064418
1 | 63 | 63 | 7.4 | 7.3919 | 0.0062721
1 | 64 | 64 | 7.2 | 7.1922 | 0.0061026
1 | 65 | 65 | 7 | 6.9923 | 0.005933
1 | 66 | 66 | 6.8 | 6.7926 | 0.0057635
1 | 67 | 67 | 6.6 | 6.5927 | 0.0055938
1 | 68 | 68 | 6.4 | 6.3929 | 0.0054242
1 | 69 | 69 | 6.2 | 6.1932 | 0.0052546
1 | 70 | 70 | 6 | 5.9934 | 0.0050851
1 | 71 | 71 | 5.8 | 5.7935 | 0.0049154
1 | 72 | 72 | 5.6 | 5.5938 | 0.0047458
1 | 73 | 73 | 5.4 | 5.394 | 0.0045763
1 | 74 | 74 | 5.2 | 5.1942 | 0.0044068
1 | 75 | 75 | 5 | 4.9945 | 0.0042372
1 | 76 | 76 | 4.8 | 4.7947 | 0.0040676
1 | 77 | 77 | 4.6 | 4.595 | 0.0038981
1 | 78 | 78 | 4.4 | 4.3951 | 0.0037284
1 | 79 | 79 | 4.2 | 4.1954 | 0.003559
1 | 80 | 80 | 4 | 3.9955 | 0.0033894
1 | 81 | 81 | 3.8 | 3.7958 | 0.0032199
1 | 82 | 82 | 3.6 | 3.596 | 0.0030504
1 | 83 | 83 | 3.4 | 3.3963 | 0.0028811
1 | 84 | 84 | 3.2 | 3.1965 | 0.0027115
1 | 85 | 85 | 3 | 3.0002 | 0.002542
1 | 86 | 86 | 2.8 | 2.8001 | 0.0023724
1 | 87 | 87 | 2.6 | 2.6001 | 0.002203
1 | 88 | 88 | 2.4 | 2.4001 | 0.0020335
1 | 89 | 89 | 2.2 | 2.2001 | 0.001864
1 | 90 | 90 | 2 | 2 | 0.0016945
1 | 91 | 91 | 1.8 | 1.8 | 0.001525
1 | 92 | 92 | 1.6 | 1.6 | 0.0013556
1 | 93 | 93 | 1.4 | 1.4 | 0.0011862
1 | 94 | 94 | 1.2 | 1.1999 | 0.0010167
1 | 95 | 95 | 1 | 1.0006 | 0.00084778
1 | 96 | 96 | 0.8 | 0.80043 | 0.00067827
1 | 97 | 97 | 0.6 | 0.60031 | 0.00050875
1 | 98 | 98 | 0.4 | 0.40018 | 0.00033924
1 | 99 | 99 | 0.2 | 0.19994 | 0.00016974
1 | 100 | 100 | 0 | -5.5e-05 | 2.1e-07
2 | 101 | 0 | 0 | -5.5e-05 | 1.8e-07
2 | 102 | 0 | 0 | -5.5e-05 | 2e-07
2 | 103 | 1 | 0.2 | 0.19994 | 0.00016972
2 | 104 | 2 | 0.4 | 0.40019 | 0.00033917
2 | 105 | 3 | 0.6 | 0.60031 | 0.00050869
2 | 106 | 4 | 0.8 | 0.80043 | 0.0006782
2 | 107 | 5 | 1 | 1.0006 | 0.00084767
2 | 108 | 6 | 1.2 | 1.2 | 0.0010165
2 | 109 | 7 | 1.4 | 1.4 | 0.001186
2 | 110 | 8 | 1.6 | 1.6 | 0.0013554
2 | 111 | 9 | 1.8 | 1.8 | 0.0015248
2 | 112 | 10 | 2 | 2 | 0.0016942
2 | 113 | 11 | 2.2 | 2.2001 | 0.0018636
2 | 114 | 12 | 2.4 | 2.4001 | 0.002033
2 | 115 | 13 | 2.6 | 2.6001 | 0.0022024
2 | 116 | 14 | 2.8 | 2.8001 | 0.0023718
2 | 117 | 15 | 3 | 3.0002 | 0.0025413
2 | 118 | 16 | 3.2 | 3.1963 | 0.0027107
2 | 119 | 17 | 3.4 | 3.3961 | 0.0028801
2 | 120 | 18 | 3.6 | 3.596 | 0.0030495
2 | 121 | 19 | 3.8 | 3.7957 | 0.0032188
2 | 122 | 20 | 4 | 3.9955 | 0.0033882
2 | 123 | 21 | 4.2 | 4.1953 | 0.0035577
2 | 124 | 22 | 4.4 | 4.3951 | 0.0037271
2 | 125 | 23 | 4.6 | 4.5949 | 0.0038966
2 | 126 | 24 | 4.8 | 4.7947 | 0.004066
2 | 127 | 25 | 5 | 4.9944 | 0.0042356
2 | 128 | 26 | 5.2 | 5.1944 | 0.004405
2 | 129 | 27 | 5.4 | 5.394 | 0.0045744
2 | 130 | 28 | 5.6 | 5.5938 | 0.004744
2 | 131 | 29 | 5.8 | 5.7935 | 0.0049134
2 | 132 | 30 | 6 | 5.9933 | 0.0050829
2 | 133 | 31 | 6.2 | 6.1932 | 0.0052525
2 | 134 | 32 | 6.4 | 6.3929 | 0.005422
2 | 135 | 33 | 6.6 | 6.5927 | 0.0055914
2 | 136 | 34 | 6.8 | 6.7925 | 0.0057611
2 | 137 | 35 | 7 | 6.9923 | 0.0059306
2 | 138 | 36 | 7.2 | 7.1921 | 0.0061002
2 | 139 | 37 | 7.4 | 7.3918 | 0.0062698
2 | 140 | 38 | 7.6 | 7.5915 | 0.0064394
2 | 141 | 39 | 7.8 | 7.7915 | 0.006609
2 | 142 | 40 | 8 | 7.9912 | 0.0067787
2 | 143 | 41 | 8.2 | 8.191 | 0.0069483
2 | 144 | 42 | 8.4 | 8.3906 | 0.007118
2 | 145 | 43 | 8.6 | 8.5904 | 0.0072877
2 | 146 | 44 | 8.8 | 8.7903 | 0.0074573
2 | 147 | 45 | 9 | 8.99 | 0.0076271
2 | 148 | 46 | 9.2 | 9.1899 | 0.0077968
2 | 149 | 47 | 9.4 | 9.3896 | 0.0079665
2 | 150 | 48 | 9.6 | 9.5895 | 0.0081363
2 | 151 | 49 | 9.8 | 9.7893 | 0.0083061
2 | 152 | 50 | 10 | 9.989 | 0.008476
2 | 153 | 51 | 9.8 | 9.7892 | 0.0083066
2 | 154 | 52 | 9.6 | 9.5894 | 0.0081372
2 | 155 | 53 | 9.4 | 9.3896 | 0.0079678
2 | 156 | 54 | 9.2 | 9.1899 | 0.0077983
2 | 157 | 55 | 9 | 8.99 | 0.0076288
2 | 158 | 56 | 8.8 | 8.7902 | 0.0074593
2 | 159 | 57 | 8.6 | 8.5904 | 0.0072897
2 | 160 | 58 | 8.4 | 8.3907 | 0.0071202
2 | 161 | 59 | 8.2 | 8.191 | 0.0069507
2 | 162 | 60 | 8 | 7.9912 | 0.0067811
2 | 163 | 61 | 7.8 | 7.7914 | 0.0066115
2 | 164 | 62 | 7.6 | 7.5916 | 0.0064419
2 | 165 | 63 | 7.4 | 7.3919 | 0.0062723
2 | 166 | 64 | 7.2 | 7.1921 | 0.0061026
2 | 167 | 65 | 7 | 6.9923 | 0.0059331
2 | 168 | 66 | 6.8 | 6.7925 | 0.0057635
2 | 169 | 67 | 6.6 | 6.5927 | 0.0055938
2 | 170 | 68 | 6.4 | 6.393 | 0.0054242
2 | 171 | 69 | 6.2 | 6.1931 | 0.0052547
2 | 172 | 70 | 6 | 5.9933 | 0.0050851
2 | 173 | 71 | 5.8 | 5.7936 | 0.0049155
2 | 174 | 72 | 5.6 | 5.5937 | 0.0047459
2 | 175 | 73 | 5.4 | 5.394 | 0.0045762
2 | 176 | 74 | 5.2 | 5.1942 | 0.0044068
2 | 177 | 75 | 5 | 4.9944 | 0.0042371
2 | 178 | 76 | 4.8 | 4.7947 | 0.0040676
2 | 179 | 77 | 4.6 | 4.5949 | 0.003898
2 | 180 | 78 | 4.4 | 4.395 | 0.0037285
2 | 181 | 79 | 4.2 | 4.1954 | 0.0035589
2 | 182 | 80 | 4 | 3.9956 | 0.0033894
2 | 183 | 81 | 3.8 | 3.7958 | 0.0032199
2 | 184 | 82 | 3.6 | 3.5961 | 0.0030503
2 | 185 | 83 | 3.4 | 3.3962 | 0.002881
2 | 186 | 84 | 3.2 | 3.1964 | 0.0027114
2 | 187 | 85 | 3 | 3.0002 | 0.0025419
2 | 188 | 86 | 2.8 | 2.8002 | 0.0023725
2 | 189 | 87 | 2.6 | 2.6001 | 0.0022029
2 | 190 | 88 | 2.4 | 2.4001 | 0.0020335
2 | 191 | 89 | 2.2 | 2.2001 | 0.001864
2 | 192 | 90 | 2 | 2 | 0.0016945
2 | 193 | 91 | 1.8 | 1.8 | 0.0015251
2 | 194 | 92 | 1.6 | 1.6 | 0.0013556
2 | 195 | 93 | 1.4 | 1.4 | 0.0011861
2 | 196 | 94 | 1.2 | 1.1999 | 0.0010167
2 | 197 | 95 | 1 | 1.0005 | 0.00084775
2 | 198 | 96 | 0.8 | 0.80043 | 0.00067826
2 | 199 | 97 | 0.6 | 0.60031 | 0.00050875
2 | 200 | 98 | 0.4 | 0.40019 | 0.00033923
2 | 201 | 99 | 0.2 | 0.19995 | 0.00016973
2 | 202 | 100 | 0 | -5.4e-05 | 2.2e-07
Note on A1: 繰返し回数
Note on B1: 測定回数
Note on C1: メモリNo.
Note on D1: VIG発生値
Note on E1: DMM測定電圧値
Note on F1: DMM測定電流値