## 説明
6166 |  | プログラム例 2： メモリ設定・スキャン動作、DMMでの電圧・電流の測定
GPIB
本器のメモリに0V → +5V → 0Vの電圧発生を100mVステップで設定し、
メモリ・リコール・モードで直流電圧を発生させ、DMMで電圧・電流の測定を行います。
このリコール動作と測定動作を繰り返して2回行います。
繰り返し数，測定回数，メモリ番号，発生値，測定値をExcelシートのセルに格納します。
接続図
|  | 6166 | [5 empty] | 7451A
|  |  |  | HI |  |  | V
1kΩ
mA
|  |  |  | LO |  | COM
ファンクション ： 直流電圧発生
電圧発生範囲 ： 0V ～ +5V
ステップ電圧 ： 100mV
センス状態 ： 内部（2W）
メモリ・スキャン ： ホールド
使用DMM ： 7451A
測定ファンクション ： 直流電圧，直流電流
測定レンジ ： オート
サンプリングレート： MED （積分時間 ： 1PLC）
ヘッダ ： OFF
GPIB ハードウェア ： National Instruments 社製 NI GPIB-USB-HS
使用ライブラリ ： NI VISA-COM
（NI GPIB-USB-HS付属 ドライバソフトウェア）
本器のGPIBアドレス ： 1
DMMのGPIBアドレス ： 2

## 実行用シート
1 | 1 | 0 | 0 | -6e-05 | 2.1e-07
1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.099941 | 8.494e-05
1 | 3 | 2 | 0.2 | 0.19994 | 0.00016965
1 | 4 | 3 | 0.3 | 0.29994 | 0.00025442
1 | 5 | 4 | 0.4 | 0.40019 | 0.00033912
1 | 6 | 5 | 0.5 | 0.50025 | 0.00042383
1 | 7 | 6 | 0.6 | 0.60031 | 0.00050858
1 | 8 | 7 | 0.7 | 0.70037 | 0.00059333
1 | 9 | 8 | 0.8 | 0.80043 | 0.00067804
1 | 10 | 9 | 0.9 | 0.9005 | 0.00076283
1 | 11 | 10 | 1 | 1.0006 | 0.00084753
1 | 12 | 11 | 1.1 | 1.1006 | 0.00093226
1 | 13 | 12 | 1.2 | 1.2 | 0.0010164
1 | 14 | 13 | 1.3 | 1.3 | 0.0011011
1 | 15 | 14 | 1.4 | 1.4 | 0.0011857
1 | 16 | 15 | 1.5 | 1.5 | 0.0012705
1 | 17 | 16 | 1.6 | 1.6 | 0.0013551
1 | 18 | 17 | 1.7 | 1.7 | 0.0014398
1 | 19 | 18 | 1.8 | 1.8 | 0.0015245
1 | 20 | 19 | 1.9 | 1.9001 | 0.0016093
1 | 21 | 20 | 2 | 2.0001 | 0.0016939
1 | 22 | 21 | 2.1 | 2.1001 | 0.0017786
1 | 23 | 22 | 2.2 | 2.2001 | 0.0018633
1 | 24 | 23 | 2.3 | 2.3001 | 0.001948
1 | 25 | 24 | 2.4 | 2.4001 | 0.0020327
1 | 26 | 25 | 2.5 | 2.5001 | 0.0021174
1 | 27 | 26 | 2.6 | 2.6002 | 0.0022021
1 | 28 | 27 | 2.7 | 2.7002 | 0.0022869
1 | 29 | 28 | 2.8 | 2.8002 | 0.0023716
1 | 30 | 29 | 2.9 | 2.9002 | 0.0024562
1 | 31 | 30 | 3 | 3.0002 | 0.002541
1 | 32 | 31 | 3.1 | 3.1002 | 0.0026257
1 | 33 | 32 | 3.2 | 3.1964 | 0.0027104
1 | 34 | 33 | 3.3 | 3.2964 | 0.0027952
1 | 35 | 34 | 3.4 | 3.3962 | 0.0028798
1 | 36 | 35 | 3.5 | 3.4962 | 0.0029645
1 | 37 | 36 | 3.6 | 3.596 | 0.0030492
1 | 38 | 37 | 3.7 | 3.6958 | 0.0031339
1 | 39 | 38 | 3.8 | 3.7958 | 0.0032184
1 | 40 | 39 | 3.9 | 3.8957 | 0.0033032
1 | 41 | 40 | 4 | 3.9956 | 0.003388
1 | 42 | 41 | 4.1 | 4.0954 | 0.0034727
1 | 43 | 42 | 4.2 | 4.1954 | 0.0035574
1 | 44 | 43 | 4.3 | 4.2953 | 0.0036421
1 | 45 | 44 | 4.4 | 4.3951 | 0.0037269
1 | 46 | 45 | 4.5 | 4.4951 | 0.0038115
1 | 47 | 46 | 4.6 | 4.5949 | 0.0038964
1 | 48 | 47 | 4.7 | 4.6948 | 0.0039811
1 | 49 | 48 | 4.8 | 4.7948 | 0.0040657
1 | 50 | 49 | 4.9 | 4.8946 | 0.0041505
1 | 51 | 50 | 5 | 4.9945 | 0.0042353
1 | 52 | 51 | 4.9 | 4.8946 | 0.0041506
1 | 53 | 52 | 4.8 | 4.7948 | 0.0040658
1 | 54 | 53 | 4.7 | 4.6949 | 0.0039812
1 | 55 | 54 | 4.6 | 4.595 | 0.0038965
1 | 56 | 55 | 4.5 | 4.495 | 0.0038118
1 | 57 | 56 | 4.4 | 4.3952 | 0.0037271
1 | 58 | 57 | 4.3 | 4.2952 | 0.0036424
1 | 59 | 58 | 4.2 | 4.1954 | 0.0035576
1 | 60 | 59 | 4.1 | 4.0955 | 0.003473
1 | 61 | 60 | 4 | 3.9956 | 0.0033882
1 | 62 | 61 | 3.9 | 3.8957 | 0.0033035
1 | 63 | 62 | 3.8 | 3.7958 | 0.0032188
1 | 64 | 63 | 3.7 | 3.6959 | 0.0031341
1 | 65 | 64 | 3.6 | 3.5961 | 0.0030494
1 | 66 | 65 | 3.5 | 3.4961 | 0.0029648
1 | 67 | 66 | 3.4 | 3.3962 | 0.0028801
1 | 68 | 67 | 3.3 | 3.2963 | 0.0027954
1 | 69 | 68 | 3.2 | 3.1964 | 0.0027106
1 | 70 | 69 | 3.1 | 3.0965 | 0.0026259
1 | 71 | 70 | 3 | 3.0002 | 0.0025412
1 | 72 | 71 | 2.9 | 2.9002 | 0.0024565
1 | 73 | 72 | 2.8 | 2.8002 | 0.0023718
1 | 74 | 73 | 2.7 | 2.7002 | 0.0022871
1 | 75 | 74 | 2.6 | 2.6002 | 0.0022024
1 | 76 | 75 | 2.5 | 2.5001 | 0.0021177
1 | 77 | 76 | 2.4 | 2.4001 | 0.0020329
1 | 78 | 77 | 2.3 | 2.3001 | 0.0019482
1 | 79 | 78 | 2.2 | 2.2001 | 0.0018635
1 | 80 | 79 | 2.1 | 2.1001 | 0.0017788
1 | 81 | 80 | 2 | 2.0001 | 0.0016941
1 | 82 | 81 | 1.9 | 1.9 | 0.0016094
1 | 83 | 82 | 1.8 | 1.8 | 0.0015247
1 | 84 | 83 | 1.7 | 1.7 | 0.00144
1 | 85 | 84 | 1.6 | 1.6 | 0.0013553
1 | 86 | 85 | 1.5 | 1.5 | 0.0012706
1 | 87 | 86 | 1.4 | 1.4 | 0.0011859
1 | 88 | 87 | 1.3 | 1.3 | 0.0011012
1 | 89 | 88 | 1.2 | 1.1999 | 0.0010165
1 | 90 | 89 | 1.1 | 1.1006 | 0.0009323
1 | 91 | 90 | 1 | 1.0006 | 0.00084758
1 | 92 | 91 | 0.9 | 0.90051 | 0.00076289
1 | 93 | 92 | 0.8 | 0.80043 | 0.00067811
1 | 94 | 93 | 0.7 | 0.70037 | 0.00059337
1 | 95 | 94 | 0.6 | 0.60031 | 0.00050865
1 | 96 | 95 | 0.5 | 0.50025 | 0.00042391
1 | 97 | 96 | 0.4 | 0.40019 | 0.00033914
1 | 98 | 97 | 0.3 | 0.30013 | 0.00025444
1 | 99 | 98 | 0.2 | 0.19994 | 0.00016968
1 | 100 | 99 | 0.1 | 0.099943 | 8.496e-05
1 | 101 | 100 | 0 | -5.8e-05 | 2.4e-07
2 | 102 | 0 | 0 | -5.8e-05 | 2.1e-07
2 | 103 | 0 | 0 | -5.8e-05 | 1.9e-07
2 | 104 | 1 | 0.1 | 0.099943 | 8.495e-05
2 | 105 | 2 | 0.2 | 0.19994 | 0.00016971
2 | 106 | 3 | 0.3 | 0.29994 | 0.00025439
2 | 107 | 4 | 0.4 | 0.40019 | 0.00033916
2 | 108 | 5 | 0.5 | 0.50025 | 0.00042386
2 | 109 | 6 | 0.6 | 0.60031 | 0.00050866
2 | 110 | 7 | 0.7 | 0.70037 | 0.00059333
2 | 111 | 8 | 0.8 | 0.80044 | 0.0006781
2 | 112 | 9 | 0.9 | 0.90049 | 0.00076283
2 | 113 | 10 | 1 | 1.0006 | 0.00084753
2 | 114 | 11 | 1.1 | 1.1006 | 0.0009323
2 | 115 | 12 | 1.2 | 1.2 | 0.0010164
2 | 116 | 13 | 1.3 | 1.3 | 0.0011011
2 | 117 | 14 | 1.4 | 1.4 | 0.0011858
2 | 118 | 15 | 1.5 | 1.5 | 0.0012705
2 | 119 | 16 | 1.6 | 1.6 | 0.0013552
2 | 120 | 17 | 1.7 | 1.7 | 0.0014399
2 | 121 | 18 | 1.8 | 1.8 | 0.0015246
2 | 122 | 19 | 1.9 | 1.9 | 0.0016093
2 | 123 | 20 | 2 | 2.0001 | 0.001694
2 | 124 | 21 | 2.1 | 2.1001 | 0.0017787
2 | 125 | 22 | 2.2 | 2.2001 | 0.0018634
2 | 126 | 23 | 2.3 | 2.3001 | 0.0019481
2 | 127 | 24 | 2.4 | 2.4001 | 0.0020328
2 | 128 | 25 | 2.5 | 2.5001 | 0.0021175
2 | 129 | 26 | 2.6 | 2.6001 | 0.0022022
2 | 130 | 27 | 2.7 | 2.7002 | 0.0022869
2 | 131 | 28 | 2.8 | 2.8002 | 0.0023716
2 | 132 | 29 | 2.9 | 2.9002 | 0.0024563
2 | 133 | 30 | 3 | 3.0002 | 0.002541
2 | 134 | 31 | 3.1 | 3.1002 | 0.0026257
2 | 135 | 32 | 3.2 | 3.1964 | 0.0027104
2 | 136 | 33 | 3.3 | 3.2964 | 0.0027951
2 | 137 | 34 | 3.4 | 3.3962 | 0.0028799
2 | 138 | 35 | 3.5 | 3.4961 | 0.0029646
2 | 139 | 36 | 3.6 | 3.596 | 0.0030493
2 | 140 | 37 | 3.7 | 3.6959 | 0.003134
2 | 141 | 38 | 3.8 | 3.7958 | 0.0032185
2 | 142 | 39 | 3.9 | 3.8957 | 0.0033033
2 | 143 | 40 | 4 | 3.9955 | 0.003388
2 | 144 | 41 | 4.1 | 4.0955 | 0.0034727
2 | 145 | 42 | 4.2 | 4.1954 | 0.0035574
2 | 146 | 43 | 4.3 | 4.2953 | 0.0036422
2 | 147 | 44 | 4.4 | 4.3951 | 0.0037268
2 | 148 | 45 | 4.5 | 4.4951 | 0.0038117
2 | 149 | 46 | 4.6 | 4.5949 | 0.0038963
2 | 150 | 47 | 4.7 | 4.6948 | 0.0039811
2 | 151 | 48 | 4.8 | 4.7947 | 0.0040658
2 | 152 | 49 | 4.9 | 4.8945 | 0.0041506
2 | 153 | 50 | 5 | 4.9945 | 0.0042353
2 | 154 | 51 | 4.9 | 4.8946 | 0.0041505
2 | 155 | 52 | 4.8 | 4.7947 | 0.0040659
2 | 156 | 53 | 4.7 | 4.6947 | 0.0039813
2 | 157 | 54 | 4.6 | 4.5949 | 0.0038965
2 | 158 | 55 | 4.5 | 4.4951 | 0.0038119
2 | 159 | 56 | 4.4 | 4.3951 | 0.0037271
2 | 160 | 57 | 4.3 | 4.2952 | 0.0036424
2 | 161 | 58 | 4.2 | 4.1954 | 0.0035578
2 | 162 | 59 | 4.1 | 4.0955 | 0.0034731
2 | 163 | 60 | 4 | 3.9956 | 0.0033883
2 | 164 | 61 | 3.9 | 3.8957 | 0.0033036
2 | 165 | 62 | 3.8 | 3.7958 | 0.0032188
2 | 166 | 63 | 3.7 | 3.6958 | 0.0031342
2 | 167 | 64 | 3.6 | 3.596 | 0.0030495
2 | 168 | 65 | 3.5 | 3.4961 | 0.0029649
2 | 169 | 66 | 3.4 | 3.3961 | 0.0028802
2 | 170 | 67 | 3.3 | 3.2963 | 0.0027955
2 | 171 | 68 | 3.2 | 3.1964 | 0.0027107
2 | 172 | 69 | 3.1 | 3.0966 | 0.002626
2 | 173 | 70 | 3 | 3.0002 | 0.0025413
2 | 174 | 71 | 2.9 | 2.9002 | 0.0024566
2 | 175 | 72 | 2.8 | 2.8002 | 0.0023719
2 | 176 | 73 | 2.7 | 2.7001 | 0.0022872
2 | 177 | 74 | 2.6 | 2.6001 | 0.0022024
2 | 178 | 75 | 2.5 | 2.5001 | 0.0021178
2 | 179 | 76 | 2.4 | 2.4001 | 0.002033
2 | 180 | 77 | 2.3 | 2.3001 | 0.0019483
2 | 181 | 78 | 2.2 | 2.2001 | 0.0018635
2 | 182 | 79 | 2.1 | 2.1001 | 0.0017788
2 | 183 | 80 | 2 | 2.0001 | 0.0016941
2 | 184 | 81 | 1.9 | 1.9 | 0.0016095
2 | 185 | 82 | 1.8 | 1.8 | 0.0015247
2 | 186 | 83 | 1.7 | 1.7 | 0.00144
2 | 187 | 84 | 1.6 | 1.6 | 0.0013553
2 | 188 | 85 | 1.5 | 1.5 | 0.0012706
2 | 189 | 86 | 1.4 | 1.4 | 0.0011859
2 | 190 | 87 | 1.3 | 1.2999 | 0.0011012
2 | 191 | 88 | 1.2 | 1.2 | 0.0010165
2 | 192 | 89 | 1.1 | 1.1006 | 0.00093235
2 | 193 | 90 | 1 | 1.0006 | 0.00084761
2 | 194 | 91 | 0.9 | 0.90049 | 0.00076289
2 | 195 | 92 | 0.8 | 0.80044 | 0.00067817
2 | 196 | 93 | 0.7 | 0.70037 | 0.00059339
2 | 197 | 94 | 0.6 | 0.60032 | 0.00050863
2 | 198 | 95 | 0.5 | 0.50025 | 0.00042394
2 | 199 | 96 | 0.4 | 0.40018 | 0.00033918
2 | 200 | 97 | 0.3 | 0.30013 | 0.00025441
2 | 201 | 98 | 0.2 | 0.19994 | 0.00016973
2 | 202 | 99 | 0.1 | 0.099944 | 8.498e-05
2 | 203 | 100 | 0 | -5.7e-05 | 2.6e-07