## 5.9.3 説明
5.9.3 |  | プログラム例 2： メモリ設定・スキャン動作、DMMでの電圧・電流の測定
本器のメモリに0V → +5V → 0Vの電圧発生を100mVステップで設定し、
メモリ・リコール・モードで直流電圧を発生させ、DMMで電圧・電流の測定を行います。
このリコール動作と測定動作を繰り返して2回行います。
繰り返し数，測定回数，メモリ番号，発生値，測定値をExcelシートのセルに格納します。
接続図
|  | 6146/6156 | [5 empty] | 7351A/E
|  |  |  | HI |  |  | V
1kΩ
mA
|  |  |  | LO |  | COM
ファンクション ： 直流電圧発生
電圧発生範囲 ： 0V ～ +5V
ステップ電圧 ： 100mV
センス状態 ： 内部（2W）
メモリスキャンモード ： ステップ
使用DMM ： 7351A/E
測定ファンクション ： 直流電圧，直流電流
測定レンジ ： オート
サンプリングレート： MED （積分時間 ： 20ms）
ヘッダ ： OFF
GPIB ハードウェア ： National Instruments 社製 NI GPIB-USB-HS
使用ライブラリ ： NI VISA-COM
（NI GPIB-USB-HS付属 ドライバソフトウェア）
本器のGPIBアドレス ： 1
DMMのGPIBアドレス ： 2

## 実行用シート
1 | 1 | 0 | 0 | 4e-06 | 1e-06
1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.099813 | 8.5e-05
1 | 3 | 2 | 0.2 | 0.19963 | 0.000168
1 | 4 | 3 | 0.3 | 0.29945 | 0.000254
1 | 5 | 4 | 0.4 | 0.39996 | 0.000338
1 | 6 | 5 | 0.5 | 0.49994 | 0.000424
1 | 7 | 6 | 0.6 | 0.59994 | 0.000508
1 | 8 | 7 | 0.7 | 0.69993 | 0.000594
1 | 9 | 8 | 0.8 | 0.79993 | 0.000677
1 | 10 | 9 | 0.9 | 0.89992 | 0.000762
1 | 11 | 10 | 1 | 0.99992 | 0.000849
1 | 12 | 11 | 1.1 | 1.0999 | 0.000933
1 | 13 | 12 | 1.2 | 1.1999 | 0.001016
1 | 14 | 13 | 1.3 | 1.2998 | 0.001101
1 | 15 | 14 | 1.4 | 1.3998 | 0.001186
1 | 16 | 15 | 1.5 | 1.4998 | 0.001269
1 | 17 | 16 | 1.6 | 1.5998 | 0.001353
1 | 18 | 17 | 1.7 | 1.6998 | 0.001441
1 | 19 | 18 | 1.8 | 1.7998 | 0.001522
1 | 20 | 19 | 1.9 | 1.8998 | 0.001606
1 | 21 | 20 | 2 | 1.9998 | 0.001692
1 | 22 | 21 | 2.1 | 2.0999 | 0.001777
1 | 23 | 22 | 2.2 | 2.1998 | 0.001861
1 | 24 | 23 | 2.3 | 2.2998 | 0.001948
1 | 25 | 24 | 2.4 | 2.3998 | 0.002029
1 | 26 | 25 | 2.5 | 2.4998 | 0.002117
1 | 27 | 26 | 2.6 | 2.5997 | 0.002198
1 | 28 | 27 | 2.7 | 2.6997 | 0.002285
1 | 29 | 28 | 2.8 | 2.7997 | 0.002369
1 | 30 | 29 | 2.9 | 2.8997 | 0.002453
1 | 31 | 30 | 3 | 2.9997 | 0.002536
1 | 32 | 31 | 3.1 | 3.0997 | 0.002622
1 | 33 | 32 | 3.2 | 3.1997 | 0.002705
1 | 34 | 33 | 3.3 | 3.2998 | 0.00279
1 | 35 | 34 | 3.4 | 3.3998 | 0.002879
1 | 36 | 35 | 3.5 | 3.4999 | 0.002957
1 | 37 | 36 | 3.6 | 3.6 | 0.003044
1 | 38 | 37 | 3.7 | 3.6995 | 0.003127
1 | 39 | 38 | 3.8 | 3.7996 | 0.003216
1 | 40 | 39 | 3.9 | 3.8996 | 0.003297
1 | 41 | 40 | 4 | 3.9997 | 0.003381
1 | 42 | 41 | 4.1 | 4.0997 | 0.003469
1 | 43 | 42 | 4.2 | 4.1999 | 0.003552
1 | 44 | 43 | 4.3 | 4.2999 | 0.003636
1 | 45 | 44 | 4.4 | 4.3993 | 0.00372
1 | 46 | 45 | 4.5 | 4.4994 | 0.003805
1 | 47 | 46 | 4.6 | 4.5996 | 0.003889
1 | 48 | 47 | 4.7 | 4.6996 | 0.003973
1 | 49 | 48 | 4.8 | 4.7996 | 0.004058
1 | 50 | 49 | 4.9 | 4.8997 | 0.00414
1 | 51 | 50 | 5 | 4.9998 | 0.004229
1 | 52 | 51 | 4.9 | 4.8997 | 0.004145
1 | 53 | 52 | 4.8 | 4.7997 | 0.004057
1 | 54 | 53 | 4.7 | 4.6996 | 0.003976
1 | 55 | 54 | 4.6 | 4.5996 | 0.003889
1 | 56 | 55 | 4.5 | 4.4995 | 0.003804
1 | 57 | 56 | 4.4 | 4.3994 | 0.003719
1 | 58 | 57 | 4.3 | 4.2999 | 0.003636
1 | 59 | 58 | 4.2 | 4.1999 | 0.003553
1 | 60 | 59 | 4.1 | 4.0998 | 0.003468
1 | 61 | 60 | 4 | 3.9997 | 0.003383
1 | 62 | 61 | 3.9 | 3.8997 | 0.003295
1 | 63 | 62 | 3.8 | 3.7996 | 0.003213
1 | 64 | 63 | 3.7 | 3.6996 | 0.003127
1 | 65 | 64 | 3.6 | 3.6 | 0.003045
1 | 66 | 65 | 3.5 | 3.4999 | 0.002961
1 | 67 | 66 | 3.4 | 3.3998 | 0.002876
1 | 68 | 67 | 3.3 | 3.2997 | 0.002793
1 | 69 | 68 | 3.2 | 3.1997 | 0.002707
1 | 70 | 69 | 3.1 | 3.0997 | 0.002621
1 | 71 | 70 | 3 | 2.9997 | 0.002536
1 | 72 | 71 | 2.9 | 2.8997 | 0.002452
1 | 73 | 72 | 2.8 | 2.7997 | 0.002367
1 | 74 | 73 | 2.7 | 2.6997 | 0.002285
1 | 75 | 74 | 2.6 | 2.5997 | 0.0022
1 | 76 | 75 | 2.5 | 2.4998 | 0.002114
1 | 77 | 76 | 2.4 | 2.3997 | 0.00203
1 | 78 | 77 | 2.3 | 2.2998 | 0.001945
1 | 79 | 78 | 2.2 | 2.1998 | 0.00186
1 | 80 | 79 | 2.1 | 2.0998 | 0.001778
1 | 81 | 80 | 2 | 1.9998 | 0.001688
1 | 82 | 81 | 1.9 | 1.8998 | 0.001608
1 | 83 | 82 | 1.8 | 1.7998 | 0.001523
1 | 84 | 83 | 1.7 | 1.6998 | 0.001438
1 | 85 | 84 | 1.6 | 1.5998 | 0.001354
1 | 86 | 85 | 1.5 | 1.4998 | 0.00127
1 | 87 | 86 | 1.4 | 1.3998 | 0.001184
1 | 88 | 87 | 1.3 | 1.2998 | 0.0011
1 | 89 | 88 | 1.2 | 1.1999 | 0.001015
1 | 90 | 89 | 1.1 | 1.0999 | 0.000933
1 | 91 | 90 | 1 | 0.99993 | 0.000848
1 | 92 | 91 | 0.9 | 0.89993 | 0.000763
1 | 93 | 92 | 0.8 | 0.79993 | 0.00068
1 | 94 | 93 | 0.7 | 0.69994 | 0.000594
1 | 95 | 94 | 0.6 | 0.59995 | 0.000509
1 | 96 | 95 | 0.5 | 0.49995 | 0.000426
1 | 97 | 96 | 0.4 | 0.39996 | 0.00034
1 | 98 | 97 | 0.3 | 0.29945 | 0.000256
1 | 99 | 98 | 0.2 | 0.19963 | 0.000171
1 | 100 | 99 | 0.1 | 0.099815 | 8.7e-05
2 | 101 | 100 | 0 | 4e-06 | 2e-06
2 | 102 | 0 | 0 | 3e-06 | 0
2 | 103 | 1 | 0.1 | 0.099813 | 8.8e-05
2 | 104 | 2 | 0.2 | 0.19963 | 0.000169
2 | 105 | 3 | 0.3 | 0.29945 | 0.000255
2 | 106 | 4 | 0.4 | 0.39996 | 0.000339
2 | 107 | 5 | 0.5 | 0.49994 | 0.000424
2 | 108 | 6 | 0.6 | 0.59994 | 0.000508
2 | 109 | 7 | 0.7 | 0.69993 | 0.000592
2 | 110 | 8 | 0.8 | 0.79994 | 0.000678
2 | 111 | 9 | 0.9 | 0.89992 | 0.000761
2 | 112 | 10 | 1 | 0.99992 | 0.000844
2 | 113 | 11 | 1.1 | 1.0999 | 0.00093
2 | 114 | 12 | 1.2 | 1.1999 | 0.001015
2 | 115 | 13 | 1.3 | 1.2998 | 0.001099
2 | 116 | 14 | 1.4 | 1.3998 | 0.001186
2 | 117 | 15 | 1.5 | 1.4998 | 0.00127
2 | 118 | 16 | 1.6 | 1.5998 | 0.001351
2 | 119 | 17 | 1.7 | 1.6998 | 0.001436
2 | 120 | 18 | 1.8 | 1.7998 | 0.001523
2 | 121 | 19 | 1.9 | 1.8998 | 0.001608
2 | 122 | 20 | 2 | 1.9998 | 0.00169
2 | 123 | 21 | 2.1 | 2.0998 | 0.001776
2 | 124 | 22 | 2.2 | 2.1998 | 0.001862
2 | 125 | 23 | 2.3 | 2.2997 | 0.001945
2 | 126 | 24 | 2.4 | 2.3997 | 0.002031
2 | 127 | 25 | 2.5 | 2.4997 | 0.002116
2 | 128 | 26 | 2.6 | 2.5997 | 0.002199
2 | 129 | 27 | 2.7 | 2.6997 | 0.002282
2 | 130 | 28 | 2.8 | 2.7997 | 0.002365
2 | 131 | 29 | 2.9 | 2.8996 | 0.002451
2 | 132 | 30 | 3 | 2.9997 | 0.002535
2 | 133 | 31 | 3.1 | 3.0997 | 0.002621
2 | 134 | 32 | 3.2 | 3.1997 | 0.002708
2 | 135 | 33 | 3.3 | 3.2998 | 0.002793
2 | 136 | 34 | 3.4 | 3.3999 | 0.002877
2 | 137 | 35 | 3.5 | 3.4998 | 0.002958
2 | 138 | 36 | 3.6 | 3.6 | 0.003045
2 | 139 | 37 | 3.7 | 3.6995 | 0.003126
2 | 140 | 38 | 3.8 | 3.7996 | 0.003212
2 | 141 | 39 | 3.9 | 3.8996 | 0.003297
2 | 142 | 40 | 4 | 3.9997 | 0.003382
2 | 143 | 41 | 4.1 | 4.0998 | 0.003464
2 | 144 | 42 | 4.2 | 4.1998 | 0.003549
2 | 145 | 43 | 4.3 | 4.2998 | 0.003638
2 | 146 | 44 | 4.4 | 4.3994 | 0.003718
2 | 147 | 45 | 4.5 | 4.4994 | 0.003805
2 | 148 | 46 | 4.6 | 4.5995 | 0.003888
2 | 149 | 47 | 4.7 | 4.6996 | 0.003974
2 | 150 | 48 | 4.8 | 4.7996 | 0.004059
2 | 151 | 49 | 4.9 | 4.8997 | 0.004144
2 | 152 | 50 | 5 | 4.9998 | 0.004227
2 | 153 | 51 | 4.9 | 4.8997 | 0.004141
2 | 154 | 52 | 4.8 | 4.7996 | 0.004059
2 | 155 | 53 | 4.7 | 4.6996 | 0.003973
2 | 156 | 54 | 4.6 | 4.5996 | 0.003891
2 | 157 | 55 | 4.5 | 4.4995 | 0.003804
2 | 158 | 56 | 4.4 | 4.3993 | 0.003723
2 | 159 | 57 | 4.3 | 4.2998 | 0.003633
2 | 160 | 58 | 4.2 | 4.1998 | 0.003549
2 | 161 | 59 | 4.1 | 4.0998 | 0.003466
2 | 162 | 60 | 4 | 3.9997 | 0.003382
2 | 163 | 61 | 3.9 | 3.8997 | 0.003298
2 | 164 | 62 | 3.8 | 3.7996 | 0.003212
2 | 165 | 63 | 3.7 | 3.6995 | 0.003128
2 | 166 | 64 | 3.6 | 3.6 | 0.003045
2 | 167 | 65 | 3.5 | 3.4999 | 0.002959
2 | 168 | 66 | 3.4 | 3.3998 | 0.002878
2 | 169 | 67 | 3.3 | 3.2998 | 0.002792
2 | 170 | 68 | 3.2 | 3.1997 | 0.002706
2 | 171 | 69 | 3.1 | 3.0997 | 0.002621
2 | 172 | 70 | 3 | 2.9997 | 0.002538
2 | 173 | 71 | 2.9 | 2.8997 | 0.002454
2 | 174 | 72 | 2.8 | 2.7997 | 0.002367
2 | 175 | 73 | 2.7 | 2.6997 | 0.002282
2 | 176 | 74 | 2.6 | 2.5997 | 0.002198
2 | 177 | 75 | 2.5 | 2.4997 | 0.002114
2 | 178 | 76 | 2.4 | 2.3997 | 0.002028
2 | 179 | 77 | 2.3 | 2.2997 | 0.001946
2 | 180 | 78 | 2.2 | 2.1997 | 0.001861
2 | 181 | 79 | 2.1 | 2.0998 | 0.001776
2 | 182 | 80 | 2 | 1.9998 | 0.001692
2 | 183 | 81 | 1.9 | 1.8998 | 0.00161
2 | 184 | 82 | 1.8 | 1.7998 | 0.001524
2 | 185 | 83 | 1.7 | 1.6998 | 0.001436
2 | 186 | 84 | 1.6 | 1.5998 | 0.001354
2 | 187 | 85 | 1.5 | 1.4998 | 0.001268
2 | 188 | 86 | 1.4 | 1.3999 | 0.001181
2 | 189 | 87 | 1.3 | 1.2998 | 0.0011
2 | 190 | 88 | 1.2 | 1.1999 | 0.001014
2 | 191 | 89 | 1.1 | 1.0999 | 0.000931
2 | 192 | 90 | 1 | 0.99993 | 0.00085
2 | 193 | 91 | 0.9 | 0.89993 | 0.000763
2 | 194 | 92 | 0.8 | 0.79994 | 0.000677
2 | 195 | 93 | 0.7 | 0.69994 | 0.000595
2 | 196 | 94 | 0.6 | 0.59995 | 0.00051
2 | 197 | 95 | 0.5 | 0.49995 | 0.000424
2 | 198 | 96 | 0.4 | 0.39996 | 0.000341
2 | 199 | 97 | 0.3 | 0.29945 | 0.000254
2 | 200 | 98 | 0.2 | 0.19964 | 0.000172
2 | 201 | 99 | 0.1 | 0.099815 | 8.5e-05
2 | 202 | 100 | 0 | 1e-06 | -3e-06