## 5.9.3 説明
5.9.3 |  | プログラム例 2： メモリ設定・スキャン動作、DMMでの電圧・電流の測定
本器のメモリに0V → +5V → 0Vの電圧発生を100mVステップで設定し、
メモリ・リコール・モードで直流電圧を発生させ、DMMで電圧・電流の測定を行います。
このリコール動作と測定動作を繰り返して2回行います。
繰り返し数，測定回数，メモリ番号，発生値，測定値をExcelシートのセルに格納します。
接続図
|  | 6146/6156 |  |  |  |  | 7351A/E
|  |  | HI |  |  | V
1kΩ
mA
|  |  | LO |  | COM
ファンクション ： 直流電圧発生
電圧発生範囲 ： 0V ～ +5V
ステップ電圧 ： 100mV
センス状態 ： 内部（2W）
メモリスキャンモード ： ステップ
使用DMM ： 7351A/E
測定ファンクション ： 直流電圧，直流電流
測定レンジ ： オート
サンプリングレート： MED （積分時間 ： 20ms）
ヘッダ ： OFF
弊社ADC計測器USBドライバ（Ver. 1.6.0以上）
使用モジュール ： ausb.bas （弊社製 ADC計測器USBドライバ 付属インタフェースソフトウェア）
Excel32bit/64bit対応
本器のUSB.ID ： 1
DMMのUSB.ID ： 2

## 実行用シート
1 | 1 | 0 | 0 | -8e-06 | 2.6e-05
1 | 2 | 1 | 0.1 | 0.09982 | 0.00011
1 | 3 | 2 | 0.2 | 0.19965 | 0.000193
1 | 4 | 3 | 0.3 | 0.29944 | 0.000279
1 | 5 | 4 | 0.4 | 0.39995 | 0.000362
1 | 6 | 5 | 0.5 | 0.49994 | 0.000448
1 | 7 | 6 | 0.6 | 0.59993 | 0.000531
1 | 8 | 7 | 0.7 | 0.69993 | 0.000616
1 | 9 | 8 | 0.8 | 0.79992 | 0.000702
1 | 10 | 9 | 0.9 | 0.89991 | 0.000786
1 | 11 | 10 | 1 | 0.99992 | 0.000869
1 | 12 | 11 | 1.1 | 1.0999 | 0.000954
1 | 13 | 12 | 1.2 | 1.1999 | 0.001039
1 | 14 | 13 | 1.3 | 1.2998 | 0.001123
1 | 15 | 14 | 1.4 | 1.3998 | 0.001207
1 | 16 | 15 | 1.5 | 1.4998 | 0.001289
1 | 17 | 16 | 1.6 | 1.5998 | 0.001374
1 | 18 | 17 | 1.7 | 1.6998 | 0.001462
1 | 19 | 18 | 1.8 | 1.7998 | 0.001546
1 | 20 | 19 | 1.9 | 1.8998 | 0.001629
1 | 21 | 20 | 2 | 1.9998 | 0.001712
1 | 22 | 21 | 2.1 | 2.0992 | 0.001799
1 | 23 | 22 | 2.2 | 2.1991 | 0.001884
1 | 24 | 23 | 2.3 | 2.299 | 0.001967
1 | 25 | 24 | 2.4 | 2.399 | 0.002051
1 | 26 | 25 | 2.5 | 2.499 | 0.002136
1 | 27 | 26 | 2.6 | 2.599 | 0.00222
1 | 28 | 27 | 2.7 | 2.699 | 0.002305
1 | 29 | 28 | 2.8 | 2.799 | 0.00239
1 | 30 | 29 | 2.9 | 2.899 | 0.002473
1 | 31 | 30 | 3 | 2.9989 | 0.002558
1 | 32 | 31 | 3.1 | 3.0989 | 0.002646
1 | 33 | 32 | 3.2 | 3.1989 | 0.002728
1 | 34 | 33 | 3.3 | 3.299 | 0.002812
1 | 35 | 34 | 3.4 | 3.399 | 0.002895
1 | 36 | 35 | 3.5 | 3.4991 | 0.002981
1 | 37 | 36 | 3.6 | 3.5991 | 0.003065
1 | 38 | 37 | 3.7 | 3.6986 | 0.00315
1 | 39 | 38 | 3.8 | 3.7986 | 0.003233
1 | 40 | 39 | 3.9 | 3.8987 | 0.003319
1 | 41 | 40 | 4 | 3.9988 | 0.003402
1 | 42 | 41 | 4.1 | 4.0989 | 0.003489
1 | 43 | 42 | 4.2 | 4.1989 | 0.003572
1 | 44 | 43 | 4.3 | 4.2989 | 0.003657
1 | 45 | 44 | 4.4 | 4.3984 | 0.003741
1 | 46 | 45 | 4.5 | 4.4985 | 0.003825
1 | 47 | 46 | 4.6 | 4.5985 | 0.003909
1 | 48 | 47 | 4.7 | 4.6986 | 0.003995
1 | 49 | 48 | 4.8 | 4.7986 | 0.00408
1 | 50 | 49 | 4.9 | 4.8987 | 0.004166
1 | 51 | 50 | 5 | 4.9987 | 0.004249
1 | 52 | 51 | 4.9 | 4.8986 | 0.004164
1 | 53 | 52 | 4.8 | 4.7986 | 0.004079
1 | 54 | 53 | 4.7 | 4.6986 | 0.003995
1 | 55 | 54 | 4.6 | 4.5985 | 0.003908
1 | 56 | 55 | 4.5 | 4.4984 | 0.003825
1 | 57 | 56 | 4.4 | 4.3984 | 0.00374
1 | 58 | 57 | 4.3 | 4.2988 | 0.003655
1 | 59 | 58 | 4.2 | 4.1989 | 0.003572
1 | 60 | 59 | 4.1 | 4.0989 | 0.003491
1 | 61 | 60 | 4 | 3.9988 | 0.003404
1 | 62 | 61 | 3.9 | 3.8987 | 0.003319
1 | 63 | 62 | 3.8 | 3.7987 | 0.003232
1 | 64 | 63 | 3.7 | 3.6986 | 0.003151
1 | 65 | 64 | 3.6 | 3.5991 | 0.003065
1 | 66 | 65 | 3.5 | 3.4991 | 0.00298
1 | 67 | 66 | 3.4 | 3.399 | 0.002898
1 | 68 | 67 | 3.3 | 3.299 | 0.002809
1 | 69 | 68 | 3.2 | 3.1988 | 0.00273
1 | 70 | 69 | 3.1 | 3.0989 | 0.002642
1 | 71 | 70 | 3 | 2.999 | 0.00256
1 | 72 | 71 | 2.9 | 2.8989 | 0.002476
1 | 73 | 72 | 2.8 | 2.799 | 0.002391
1 | 74 | 73 | 2.7 | 2.699 | 0.002305
1 | 75 | 74 | 2.6 | 2.599 | 0.002221
1 | 76 | 75 | 2.5 | 2.499 | 0.002135
1 | 77 | 76 | 2.4 | 2.399 | 0.002051
1 | 78 | 77 | 2.3 | 2.2991 | 0.001968
1 | 79 | 78 | 2.2 | 2.1991 | 0.001884
1 | 80 | 79 | 2.1 | 2.0992 | 0.001797
1 | 81 | 80 | 2 | 1.9991 | 0.001716
1 | 82 | 81 | 1.9 | 1.8992 | 0.00163
1 | 83 | 82 | 1.8 | 1.7998 | 0.001546
1 | 84 | 83 | 1.7 | 1.6998 | 0.00146
1 | 85 | 84 | 1.6 | 1.5998 | 0.001378
1 | 86 | 85 | 1.5 | 1.4998 | 0.001293
1 | 87 | 86 | 1.4 | 1.3999 | 0.00121
1 | 88 | 87 | 1.3 | 1.2998 | 0.001126
1 | 89 | 88 | 1.2 | 1.1999 | 0.001039
1 | 90 | 89 | 1.1 | 1.0999 | 0.000956
1 | 91 | 90 | 1 | 0.99992 | 0.000869
1 | 92 | 91 | 0.9 | 0.89993 | 0.000785
1 | 93 | 92 | 0.8 | 0.79993 | 0.000701
1 | 94 | 93 | 0.7 | 0.69993 | 0.000616
1 | 95 | 94 | 0.6 | 0.59994 | 0.000533
1 | 96 | 95 | 0.5 | 0.49994 | 0.000449
1 | 97 | 96 | 0.4 | 0.39995 | 0.000364
1 | 98 | 97 | 0.3 | 0.29944 | 0.000279
1 | 99 | 98 | 0.2 | 0.19962 | 0.000194
1 | 100 | 99 | 0.1 | 0.09982 | 0.000109
1 | 101 | 100 | 0 | -8e-06 | 2.6e-05
2 | 102 | 0 | 0 | -8e-06 | 2.4e-05
2 | 103 | 1 | 0.1 | 0.099819 | 0.000109
2 | 104 | 2 | 0.2 | 0.19965 | 0.000193
2 | 105 | 3 | 0.3 | 0.29945 | 0.000278
2 | 106 | 4 | 0.4 | 0.39996 | 0.000364
2 | 107 | 5 | 0.5 | 0.49994 | 0.000446
2 | 108 | 6 | 0.6 | 0.59994 | 0.000533
2 | 109 | 7 | 0.7 | 0.69993 | 0.000619
2 | 110 | 8 | 0.8 | 0.79993 | 0.000701
2 | 111 | 9 | 0.9 | 0.89992 | 0.000786
2 | 112 | 10 | 1 | 0.99992 | 0.000868
2 | 113 | 11 | 1.1 | 1.0999 | 0.000954
2 | 114 | 12 | 1.2 | 1.1999 | 0.00104
2 | 115 | 13 | 1.3 | 1.2998 | 0.001123
2 | 116 | 14 | 1.4 | 1.3998 | 0.001209
2 | 117 | 15 | 1.5 | 1.4998 | 0.001294
2 | 118 | 16 | 1.6 | 1.5998 | 0.001376
2 | 119 | 17 | 1.7 | 1.6998 | 0.00146
2 | 120 | 18 | 1.8 | 1.7998 | 0.001542
2 | 121 | 19 | 1.9 | 1.8998 | 0.001631
2 | 122 | 20 | 2 | 1.9998 | 0.001715
2 | 123 | 21 | 2.1 | 2.0991 | 0.001798
2 | 124 | 22 | 2.2 | 2.1991 | 0.001885
2 | 125 | 23 | 2.3 | 2.299 | 0.001968
2 | 126 | 24 | 2.4 | 2.399 | 0.002052
2 | 127 | 25 | 2.5 | 2.499 | 0.002136
2 | 128 | 26 | 2.6 | 2.599 | 0.00222
2 | 129 | 27 | 2.7 | 2.699 | 0.002307
2 | 130 | 28 | 2.8 | 2.7989 | 0.00239
2 | 131 | 29 | 2.9 | 2.8989 | 0.002473
2 | 132 | 30 | 3 | 2.9989 | 0.002559
2 | 133 | 31 | 3.1 | 3.0988 | 0.002643
2 | 134 | 32 | 3.2 | 3.1989 | 0.002727
2 | 135 | 33 | 3.3 | 3.2989 | 0.002812
2 | 136 | 34 | 3.4 | 3.399 | 0.0029
2 | 137 | 35 | 3.5 | 3.4991 | 0.002982
2 | 138 | 36 | 3.6 | 3.5991 | 0.003067
2 | 139 | 37 | 3.7 | 3.6986 | 0.003152
2 | 140 | 38 | 3.8 | 3.7987 | 0.003234
2 | 141 | 39 | 3.9 | 3.8987 | 0.003316
2 | 142 | 40 | 4 | 3.9988 | 0.003405
2 | 143 | 41 | 4.1 | 4.0989 | 0.003486
2 | 144 | 42 | 4.2 | 4.1989 | 0.003572
2 | 145 | 43 | 4.3 | 4.2988 | 0.003656
2 | 146 | 44 | 4.4 | 4.3984 | 0.00374
2 | 147 | 45 | 4.5 | 4.4985 | 0.003826
2 | 148 | 46 | 4.6 | 4.5985 | 0.00391
2 | 149 | 47 | 4.7 | 4.6986 | 0.003993
2 | 150 | 48 | 4.8 | 4.7986 | 0.004079
2 | 151 | 49 | 4.9 | 4.8986 | 0.004163
2 | 152 | 50 | 5 | 4.9987 | 0.004248
2 | 153 | 51 | 4.9 | 4.8986 | 0.004164
2 | 154 | 52 | 4.8 | 4.7986 | 0.004079
2 | 155 | 53 | 4.7 | 4.6986 | 0.003995
2 | 156 | 54 | 4.6 | 4.5985 | 0.003909
2 | 157 | 55 | 4.5 | 4.4984 | 0.003826
2 | 158 | 56 | 4.4 | 4.3984 | 0.003741
2 | 159 | 57 | 4.3 | 4.2989 | 0.003657
2 | 160 | 58 | 4.2 | 4.1989 | 0.003572
2 | 161 | 59 | 4.1 | 4.0989 | 0.003488
2 | 162 | 60 | 4 | 3.9989 | 0.003403
2 | 163 | 61 | 3.9 | 3.8987 | 0.003317
2 | 164 | 62 | 3.8 | 3.7987 | 0.003235
2 | 165 | 63 | 3.7 | 3.6986 | 0.003149
2 | 166 | 64 | 3.6 | 3.5991 | 0.003065
2 | 167 | 65 | 3.5 | 3.4991 | 0.002981
2 | 168 | 66 | 3.4 | 3.399 | 0.002895
2 | 169 | 67 | 3.3 | 3.2989 | 0.002811
2 | 170 | 68 | 3.2 | 3.1989 | 0.002727
2 | 171 | 69 | 3.1 | 3.0989 | 0.002643
2 | 172 | 70 | 3 | 2.9989 | 0.002558
2 | 173 | 71 | 2.9 | 2.899 | 0.002472
2 | 174 | 72 | 2.8 | 2.7989 | 0.002391
2 | 175 | 73 | 2.7 | 2.6989 | 0.002306
2 | 176 | 74 | 2.6 | 2.599 | 0.002221
2 | 177 | 75 | 2.5 | 2.499 | 0.002134
2 | 178 | 76 | 2.4 | 2.3991 | 0.002051
2 | 179 | 77 | 2.3 | 2.299 | 0.001967
2 | 180 | 78 | 2.2 | 2.1992 | 0.001883
2 | 181 | 79 | 2.1 | 2.0991 | 0.001798
2 | 182 | 80 | 2 | 1.9991 | 0.001714
2 | 183 | 81 | 1.9 | 1.8992 | 0.00163
2 | 184 | 82 | 1.8 | 1.7998 | 0.001545
2 | 185 | 83 | 1.7 | 1.6998 | 0.001462
2 | 186 | 84 | 1.6 | 1.5998 | 0.001375
2 | 187 | 85 | 1.5 | 1.4998 | 0.001293
2 | 188 | 86 | 1.4 | 1.3999 | 0.001207
2 | 189 | 87 | 1.3 | 1.2998 | 0.001124
2 | 190 | 88 | 1.2 | 1.1999 | 0.001038
2 | 191 | 89 | 1.1 | 1.0999 | 0.000957
2 | 192 | 90 | 1 | 0.99993 | 0.00087
2 | 193 | 91 | 0.9 | 0.89993 | 0.000786
2 | 194 | 92 | 0.8 | 0.79993 | 0.000699
2 | 195 | 93 | 0.7 | 0.69993 | 0.000616
2 | 196 | 94 | 0.6 | 0.59994 | 0.000533
2 | 197 | 95 | 0.5 | 0.49994 | 0.000448
2 | 198 | 96 | 0.4 | 0.39995 | 0.000361
2 | 199 | 97 | 0.3 | 0.29944 | 0.00028
2 | 200 | 98 | 0.2 | 0.19962 | 0.000194
2 | 201 | 99 | 0.1 | 0.099821 | 0.000111
2 | 202 | 100 | 0 | -8e-06 | 2.3e-05
Note on A1: 繰返し回数
Note on B1: 測定回数
Note on C1: メモリNo.
Note on D1: VIG発生値
Note on E1: DMM測定電圧値
Note on F1: DMM測定電流値